Мероприятия организационно-методического характера

по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 440 г. Челябинска», расположенного по адресу:

454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103А

| № | Наименование рекомендуемых мероприятий | Визуализация | Ссылка на нормативы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение ответственных за организацию разработки плана мероприятий («дорожной карты») должностных лиц (заместителя руководителя учреждения) и создание рабочей группы по разработке мероприятий (приказ по учреждению). |  | «Организационно-методические указания» МИНТРУДА РОССИИ | Срок работ: 1 полугодие 2017 г. |
| 2. | Проведение обследования соответствия действующего здания и его помещений, в которых гражданам предоставляются услуги и порядка их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам. |  | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и МГН, с возможностью учета региональной специфики" | Срок работ: 1 полугодие 2017 г. |
| 3. | Разработка технических решений с целью расчета потребностей финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденным планом развития учреждения | Технические решения приспособления здания МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска», в части доступности для инвалидов и МГН | «Организационно-методические указания» МИНТРУДА РОССИИ | Срок работ: 1 полугодие. 2017 г. |
| 4. | Определение сроков проведения работ по поэтапному приведению объекта и порядков предоставлению услуг в соответствии с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденного плана развития учреждения. | План мероприятий (дорожная карта) по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а также порядка предоставления услуг |  | Срок работ: 2 полугодие 2017 г. |
| 5. | Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объекте, и в отдельных зонах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: - путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги с помощью сотрудников учреждения; - предоставление необходимой услуги, когда это возможно, по месту жительства или в дистанционном режиме (с использованием Интернет-ресурса). |  | Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим МГН, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг | Срок работ: 1 полугодие 2017 г. |
| 6. | Предоставление в Министерство образования и науки Российской Федерации по установленным формам: - предложений по включению в ведомственный план сведений об объектах, на которых инвалидам предоставляются услуги и на которых будут проводиться работы с целью повышения значений показателей их доступности для инвалидов. - предложений по включению в ведомственный план сведений о мероприятиях (административно-правового, планово-бюджетного, информационного, методического характера), проводимых в целях обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они предоставляются гражданам; - предложений по включению в ведомственный план расчетов потребностей и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с их потребностями. |  |  | Срок работ: 1 полугодие. 2017 г. |

- Технические решения приспособления здания муниципального автономного образовательного учреждения «детский сад № 440 г. Челябинска»,

расположенного по адресу: 454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103А

в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

| № | Наименование рекомендуемых работ | Визуализация | Ед. изм. | Размер (площадь) кол-во | Цена за ед. прод. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Ссылка на нормативы | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория, прилегающая к зданию МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска», находящаяся в ведении учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптация входной группы на территорию МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» для МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство автоматических откатных ворот с калиткой |  | шт. | 1 | 147000,00 | 147000,00 | СП59.13330.2012 пункт 4.2.1. |  |  |
| 1.2. | Прокладка кабельной линии для подключения электроворот |  | шт. | 1 | 22609,00 | 22609,00 |  |  |  |
| 1.3. | Заказ и установка мнемосхемы территории МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» со стойкой из нержавеющей стали 905x1150 |  | шт. | 1 | 77500,00 | 77500,00 |  |  |  |
| II | Пути движения по территории МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и укладка тактильной плитки полиуретан 500x500 линия |  | шт. | 66 | 1012,00 | 66792,00 |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение и укладка тактильной плитки полиуретан 500x500 с конусообразными рифами |  | шт. | 3 | 990,00 | 2970,00 |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение и укладка тактильной плитки полиуретан 500x500 диагональ |  | шт. | 4 | 990,00 | 3960,00 |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение клея для монтажа тактильной плитки |  | компл. | 4 | 3925,25 | 15701,00 |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение и установка тактильных пиктограмм 200x200: «Все категории инвалидов», «Для инвалидов в креслах-колясках», «Для инвалидов по слуху», «Для инвалидов по зрению», «Вход в помещение», «Выход из помещения» |  | шт. | 13 | 890,00 | 11570,00 | ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, требования СП |  |  |
| III | Входная группа в здание МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт входной группы. Установка стационарного пандуса в соответствии с требованиями нормативов. |  | п.м. | 2,2 | 237925,00 | 237925,00 | СП 59.13330.2012 Пункт 4.1.14 |  |  |
| 3.2. | Согласование технических решений при прохождении проектной документации в гос.экспертизе |  | шт. | 1 | 11800,00 | 11800,00 |  |  |  |
| 3.3. | Заказ и установка информационной таблички: Вывеска названия МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» шрифтом Брайля 300x400 |  | шт. | 1 | 8200,00 | 8200,00 | СП59 13330.2012 Пункт 5.5.2. 5.5.3. |  |  |
| 3.4. | Контрастное выделение проёмов и ступеней |  | шт. | 1 | 4100,00 | 8200,00 | ГОСТ52875-2007 |  |  |
| 3.5. | Приобретение и монтаж ротивоскользящей ленты 25мм/17 м жёлтая |  | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение и монтаж противоскользящей ленты 50мм/17 м жёлтая |  | шт. | 1 | 1900,00 | 1900,00 |  |  |  |
| 3.7. | Приобретение и монтаж алюминиевого угла-порога с 3-мя противоскользящими вставками |  | м. | 6 | 490,00 | 2940,00 |  |  |  |
| 3.8. | Приобретение и монтаж сотового противоскользящего покрытия антикаблук 10мм |  | м.кв. | 5 | 2100,00 | 10500,00 |  |  |  |
| 3.9. | Приобретение и монтаж профиля алюминиевого антикаблук 10мм L-2,5м |  | пог.м. | 4 | 750,00 | 3000,00 |  |  |  |
| 3.10 | Приобретение и монтаж накладки HS-LP42 на ступени прямая |  | м. | 2 | 260,00 | 520,00 |  |  |  |
| 3.11 | Приобретение и монтаж алюминиевой полосы с 2-мя противоскользящими вставками |  | м. | 7 | 340,00 | 2380,00 |  |  |  |
| IV | Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации (от входа в здание - до мест обслуживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Система вызова помощника с вибрационной, звуковой индукцией «Пульсар-3» |  | шт. | 1 | 26000,00 | 26000,0 | СП59 13330.2012Приказ Минтруда №627 | (рекомендуется при отсутствии возможности самостоятельно попасть в зоны обслуживания) |  |
| 4.2. | Приобретение мобильного лестничного подъемника для организации доступа на второй этаж здания. |  | шт. | 1 |  |  | СП 59.13330.2012 5.2.17- 5.2.21. ГОСТ Р 51630-2000 |  |  |
| 4.3. | Заказ и установка мнемосхем 1 и 2 этажей 60x800мм. |  | шт. | 2 | 32500,00 | 65000,00 | СП59.13330.2012, пункт 7.1.8 |  |  |
| 4.4. | Контрастное выделение дверей и проемов на путях эвакуации. |  | шт. | 10 | 1800,00 | 18000,00 | СП 59.13330.2012пункт 5.2.4 | Монтаж контрастной ленты по периметру дверного проема. |  |
| 4.5. | Установка перил с двойным поручнем (900 и 500мм.), нерж. сталь AISI 304 на центральной лестнице |  | п. м. | 7,5 | 11500,00 | 86250,00 |  |  |  |
| 4.6. | Установка ограждения нерж. сталь AISI 304 на центральной лестнице |  | п. м. | 9,6 | 10000,00 | 96000,00 |  |  |  |
| 4.7. | Установка поручня пристенного, нерж. сталь AISI 304 на центральной лестнице |  | п. м. | 12,3 | 2500,00 | 30750,00 |  |  |  |
| 4.8. | Монтаж желтых двухсторонних кругов на всех прозрачных полотнах дверей внутри здания (d=100, мм) |  | шт. | 2 | 90 | 180 | СП59 13330.2012 Пункт 5.1.5. |  |  |
| 4.9. | Приобретение и установка тактильных пиктограмм 100*100мм. |  | шт. | 53 | 471,51 | 24990,00 | СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. - ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. | Система средств ин-формационной под-держки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН |  |
| 4.10 | Наклеивание тактильных наклеек на ручки и поручни лестниц |  | компл. | 10 | 265,00 | 2650,00 |  |  |  |
| 4.11 | Приобретение и установка световых маяков (комплект с табличкой) |  | компл. | 2 | 1693,00 | 5079,00 |  |  |  |
| 4.12 | Приобретение и установка тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка «НОТТ» |  | шт. | 6 | 1780,00 | 10680,00 |  |  |  |
| V. | Зоны целевого посещения объекта (кабинеты, зрительный зал и другие места обслуживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение индукционной системы для размещения в местах нахождения инвалидов по слуху |  | шт. | 1 | 33500,00 | 33500,00 | СП 59.13330.2012 пункт 7.1.12 | В зрительном зале и кабинетах |  |
| 5.2 | Приобретение пандуса перекатного для преодоления высокого порога на входной двери |  | шт. | 1 | 8398,00 | 8398,00 |  |  |  |
| 5.3. | Установка тактильных комплексных табличек (названия кабинетов) азбукой Брайля |  | шт. | 5 | 1800,00 | 9000,00 | СП 59.13330.2012 пункт 5.5.8. | . |  |
| VI | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт санузла (переоборудование для инвалидов) |  |  |  | 173211,00 | 173211,00 | СП 59.13330.2012 пункт 5.3. |  |  |
| 6.2. | Установка мнемосхемы туалета на первом этаже. |  | шт. | 1 | 12563,00 | 12563,00 | СП 59.13330.2012 пункт 7.1.8 |  |  |
| 6.3. | Приобретение и установка зеркала настенного поворотного |  | шт. | 1 | 12220,00 | 12220,00 |  |  |  |
| 6.4. | Приобретение и установка держателя для трости |  | шт. | 1 | 215,00 | 215,00 |  |  |  |
| 6.5. | Приобретение и установка крючка для костылей |  | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |
| 6.6. | Приобретение и установка держателя настенного для туалетной бумаги |  | шт. | 1 | 1400,00 | 1400,00 |  |  |  |
| 6.7. | Приобретение и установка Диспенсера для пенного мыла |  | шт. | 1 | 3900,00 | 3900,00 |  |  |  |
| 6.8. | Приобретение и установка диспенсера для листовых полотенец |  | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |
| 6.9. | Установка поручня для раковины напольно-настенного для инвалидов |  | шт. | 1 | 7300,00 | 7300,00 |  |  |  |
| 6.10 | Установка поручня опорного |  | Шт. | 2 | 3500,00 | 7000,00 |  |  |  |
| VI | Системы информационного обеспечения МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей |  | шт. | 1 | 187000,00 | 18700,00 |  |  |  |
|  | Всего : |  |  |  | 1656000,00 |  |  |  |  |